## ไฟฟ้า2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[10 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[10 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
[10 empty] | พื้นที่ใช้สอยรวม (ตร.ม.) | 2432
เดือน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kW-h) |  | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนพนักงาน หน่วย (kW-h) |  | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่ หน่วย (kW-m3) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี2566
มกราคม | 10948 | 13302 | 2354 | 21.5% | 125.8391 | 144.587 | 4.5016 | 5.4696 | 10400.6 | 2901.4 | 27.9%
กุมภาพันธ์ | 10840 | 13897 | 3057 | 28.2% | 124.5977 | 151.0543 | 4.4572 | 5.7142 | 10298 | 3599 | 34.95%
มีนาคม | 17244 | 18268 | 1024 | 5.938% | 198.2069 | 198.5652 | 7.0905 | 7.5115 | 16381.8 | 1886.2 | 11.51%
เมษายน | 15654 | 18975 | 3321 | 21.22% | 179.931 | 206.25 | 6.4367 | 7.8022 | 14871.3 | 4103.7 | 27.59%
พฤษภาคม | 17417 | 20844 | 3427 | 19.68% | 200.1954 | 226.5652 | 7.1616 | 8.5707 | 16546.15 | 4297.85 | 25.97%
มิถุนายน | 18796 | 20181 | 1385 | 7.369% | 216.046 | 219.3587 | 7.7286 | 8.2981 | 17856.2 | 2324.8 | 13.02%
กรกฎาคม | 16832 | 19421 | 2589 | 15.38% | 193.4713 | 211.0978 | 6.9211 | 7.9856 | 15990.4 | 3430.6 | 21.45%
สิงหาคม | 20053 | 19022 | -1031 | -5.141% | 230.4943 | 206.7609 | 8.2455 | 7.8215 | 19050.35 | -28.35 | -0.1488%
กันยายน | 18861 | 19149 | 288 | 1.527% | 216.7931 | 208.1413 | 7.7553 | 7.8738 | 17917.95 | 1231.05 | 6.87%
ตุลาคม | 16438 | 20361 | 3923 | 23.87% | 188.9425 | 221.3152 | 6.759 | 8.3721 | 15616.1 | 4744.9 | 30.38%
พฤศจิกายน | 16614 | 18833 | 2219 | 13.36% | 190.9655 | 204.7065 | 6.8314 | 7.7438 | 15783.3 | 3049.7 | 19.32%
ธันวาคม | 14386 | 12205 | -2181 | -15.16% | 165.3563 | 132.663 | 5.9153 | 5.0185 | 13666.7 | -1461.7 | -10.7%
รวมทั้งปี | 194083 | 214458 | 20375 | 10.5% | 2230.8391 | 2331.0652 | 79.8039 | 88.1817 | 184378.85 | 30079.15 | 16.31%
เฉลี่ย/เดือน | 16173.5833 | 17871.5 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย" |  | 185.9033 | 194.2554 | 6.6503 | 7.3485 | 15364.9042 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน โดยมีการมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 เป็นผู้บันทึกข้อมูล และรวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคาร ตลอดจนใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานต่อไป จากผลการดำเนินงาน พบว่า
ปี พ.ศ.2565 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งปี จำนวน 194,083 kWh และปี พ.ศ.2566 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมรวมทั้งปี จำนวน 214,458 kWh คิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 20,375 kWh (+10.50%) "ไม่บรรลุเป้าหมาย"
หากเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ร้อยละ 5 (เทียบกับปีที่ผ่านมา) เป้าหมายปี พ.ศ.2566 คือ 184,379 kWh แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงสูงกว่าเป้าหมายถึง 30,079 kWh (16.31%)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกเดือน ยกเว้นเพียง 2 เดือนเท่านั้น แนวโน้มโดยรวม การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงต้นปี (มกราคม-มีนาคม) และปลายปี (ตุลาคม) ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่า 20%
มีเพียงเดือน สิงหาคม (-5.14%) และ ธันวาคม (-15.16%) เท่านั้นที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง ซึ่งอาจเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว หรือบุคลากรทำงานนอกสถานที่จำนวนมาก
อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อคนก็ยังเพิ่มขึ้น (จาก 2,231 เป็น 2,331 kWh/คน) เช่นเดียวกับ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่ (จาก 80 เป็น 88 kWh/ตร.ม.) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้พลังงานมีความเข้มข้นสูงขึ้นจริง ไม่ใช่เป็นผลจากจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว
สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
1.) กิจกรรมในสำนักงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน เช่น การใช้ห้องประชุม การทำงานล่วงเวลา หรือกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2.) บุคลากรอาจมีการละเลยมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น การเปิดไฟทิ้งไว้ การไม่ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ต่ำเกินไป
3.) จำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้พลังงานรวมสูงขึ้น
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
2.) รณรงค์ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานอย่างเคร่งครัด
3.) อาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงมาตรการการใช้ไฟฟ้า เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม
4.) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเสีย หรืออาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้
5.) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้ผู้บริหารและคณะทำงาน เพื่อทราบและหาแนวทาง / วิธีการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน

## ประปา2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
เดือน | ปริมาณการใช้น้ำประปา หน่วย (ลบ.ม.) |  | ปริมาณการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณการใช้น้ำประปา ต่อ จำนวนพนักงาน หน่วย (ลบ.ม.) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566
มกราคม | 503 | 393 | -110 | -21.87% | 5.7816 | 4.2717 | 477.85 | -84.85 | -17.76%
กุมภาพันธ์ | 310 | 390 | 80 | 25.81% | 3.5632 | 4.2391 | 294.5 | 95.5 | 32.43%
มีนาคม | 357 | 424 | 67 | 18.77% | 4.1034 | 4.6087 | 339.15 | 84.85 | 25.02%
เมษายน | 263 | 309 | 46 | 17.49% | 3.023 | 3.3587 | 249.85 | 59.15 | 23.67%
พฤษภาคม | 141 | 369 | 228 | 161.7% | 1.6207 | 4.0109 | 133.95 | 235.05 | 175.5%
มิถุนายน | 611 | 419 | -192 | -31.42% | 7.023 | 4.5543 | 580.45 | -161.45 | -27.81%
กรกฎาคม | 299 | 346 | 47 | 15.72% | 3.4368 | 3.7609 | 284.05 | 61.95 | 21.81%
สิงหาคม | 417 | 356 | -61 | -14.63% | 4.7931 | 3.8696 | 396.15 | -40.15 | -10.14%
กันยายน | 416 | 388 | -28 | -6.731% | 4.7816 | 4.2174 | 395.2 | -7.2 | -1.822%
ตุลาคม | 345 | 364 | 19 | 5.507% | 3.9655 | 3.9565 | 327.75 | 36.25 | 11.06%
พฤศจิกายน | 392 | 411 | 19 | 4.847% | 4.5057 | 4.4674 | 372.4 | 38.6 | 10.37%
ธันวาคม | 322 | 337 | 15 | 4.658% | 3.7011 | 3.663 | 305.9 | 31.1 | 10.17%
รวมทั้งปี | 4376 | 4506 | 130 | 2.971% | 50.2989 | 48.9783 | 4157.2 | 348.8 | 8.39%
เฉลี่ย/เดือน | 364.6667 | 375.5 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย" |  | 4.1916 | 4.0815 | 346.4333 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาแต่ละเดือน โดยมีการมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 เป็นผู้บันทึกข้อมูล และรวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณการใช้น้ำของอาคาร ตลอดจนใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานต่อไป จากผลการดำเนินงาน พบว่า
ปี พ.ศ.2565 มีปริมาณการใช้ประปารวมทั้งปี จำนวน 4,376 ลบ.ม. และปี พ.ศ.2566 มีปริมาณการใช้ประปารวมรวมทั้งปี จำนวน 4,506 ลบ.ม. คิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 130 ลบ.ม. (+2.97%) "ไม่บรรลุเป้าหมาย"
หากเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ร้อยละ 5 (เทียบกับปีที่ผ่านมา) เป้าหมายปี พ.ศ.2566 คือต้องใช้น้ำไม่เกิน 4,157 ลบ.ม. แต่ปริมาณการใช้น้ำประปาจริงสูงกว่าเป้าหมายถึง 349 ลบ.ม.(8.39%)
ข้อมูลรายเดือนแสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างมากในการใช้น้ำตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเดือน เมษายน มีการใช้น้ำพุ่งสูงขึ้นผิดปกติถึง +161.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ดึงให้ภาพรวมการใช้น้ำทั้งปีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ เดือนกุมภาพันธ์ (+25.81%) และมีนาคม (+18.77%) ก็มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเช่นกัน มีหลายเดือนที่สามารถลดการใช้น้ำได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะเดือน มิถุนายน (-31.42%), มกราคม (-21.87%), และ สิงหาคม (-14.63%)
แม้ปริมาณการใช้น้ำรวมจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเทียบกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น พบว่า อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อคนลดลงเล็กน้อย จาก 50 ลบ.ม./คน/ปี ในปี 2565 เหลือ 49 ลบ.ม./คน/ปี ในปี 2566 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าพฤติกรรมการใช้น้ำรายบุคคลอาจมีการปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
1.) มีการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ทำให้สิ้นเปลือง
2.) มีการใช้น้ำประปาสำหรับซักล้าง / ทำความสะอาดมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มความถี่ในการล้างห้องน้ำทุกวัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
3.) มีการรั่วไหลของก๊อกน้ำในห้องน้ำ
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1.) หาแนวทาง / วิธีการใช้น้ำจากธรรมชาติ หรือจัดเตรียมภาชนะรองน้ำฝน เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้แทนน้ำประปา
2.) รณรงค์ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานอย่างเคร่งครัด
3.) อาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงมาตรการการใช้น้ำประปา เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม
4.) สังเกตุพฤติกรรมการใช้น้ำของบุคลากร และปัญหาการใช้น้ำ เพื่อค้นหาจุด (Gap Analysis) ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
5.) ตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
6.) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูลการใช้น้ำให้ผู้บริหารและคณะทำงาน เพื่อทราบและหาแนวทาง / วิธีการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน

## กระดาษ2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
เดือน | ปริมาณการใช้กระดาษ หน่วย (กก.) |  | ปริมาณการใช้กระดาษที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณการใช้กระดาษ ต่อ จำนวนพนักงาน หน่วย (กก.) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณการใช้กระดาษที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566
มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
กุมภาพันธ์ | 50 | 0 | -50 | -100% | 0.57471 | 0 | 47.5 | -47.5 | -100%
มีนาคม | 375 | 0 | -375 | -100% | 4.3103 | 0 | 356.25 | -356.25 | -100%
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
พฤษภาคม | 125 | 0 | -125 | -100% | 1.4368 | 0 | 118.75 | -118.75 | -100%
มิถุนายน | 75 | 0 | -75 | -100% | 0.86207 | 0 | 71.25 | -71.25 | -100%
กรกฎาคม | 0 | 300 | 300 | 0% | 0 | 3.2609 | 0 | 300 | 0%
สิงหาคม | 0 | 375 | 375 | 0% | 0 | 4.0761 | 0 | 375 | 0%
กันยายน | 0 | 625 | 625 | 0% | 0 | 6.7935 | 0 | 625 | 0%
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
พฤศจิกายน | 0 | 250 | 250 | 0% | 0 | 2.7174 | 0 | 250 | 0%
ธันวาคม | 0 | 125 | 125 | 0% | 0 | 1.3587 | 0 | 125 | 0%
รวมทั้งปี | 625 | 1675 | 1050 | 168% | 7.1839 | 18.2065 | 593.75 | 1081.25 | 182.1%
เฉลี่ย/เดือน | 52.0833 | 139.5833 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย" |  | 0.59866 | 1.5172 | 49.4792 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ได้จัดให้มีการบันทึกปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละเดือน โดยมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติประจำปี เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณการใช้กระดาษรวมทั้งสิ้น 625 กิโลกรัม และในปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้กระดาษรวมทั้งสิ้น 1,675 กิโลกรัม คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1,050 กิโลกรัม หรือร้อยละ 168.0
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดลงร้อยละ 5 จากปีฐาน 2565 (เป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 593.75 กิโลกรัม) พบว่าการใช้จริงสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1,081.25 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 182.1 จึงถือว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
การใช้กระดาษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม–กันยายน และเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม) ซึ่งอาจสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนา การผลิตเอกสารราชการ และการจัดพิมพ์คู่มือหรือเอกสารเผยแพร่เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ อัตราการใช้กระดาษต่อบุคลากรยังเพิ่มขึ้นจาก 7.18 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2565 เป็น 18.21 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษมีความเข้มข้นสูงขึ้น และเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องกำหนดมาตรการปรับปรุงและลดการใช้ในระยะต่อไป
สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
1.) การจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมเพิ่มขึ้น อาจทำให้มีการจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มมากขึ้น
2.) การดำเนินงานยังอาศัยเอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นหลัก โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แบบฟอร์ม เอกสารทางราชการ และคู่มือปฏิบัติงาน
3.) มาตรการกำกับดูแลการใช้กระดาษยังไม่เข้มงวด ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรในบางกรณียังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การพิมพ์หน้าเดียว หรือการไม่ใช้กระดาษรีไซเคิล
4.) พฤติกรรมการใช้กระดาษของบุคลากรบางกลุ่ม ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการลดการพิมพ์อย่างจริงจัง
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1. รณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม การสื่อสาร เพื่อลดการพิมพ์กระดาษที่ไม่จำเป็น
2. กำหนดมาตรการการพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดให้พิมพ์สองหน้าเป็นมาตรฐาน ใช้แบบฟอร์มดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารสิ่งพิมพ์
3. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร ผ่านโครงการ “ใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า” หรือ “Think Before Print” ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำระบบติดตามและรายงานผลการใช้กระดาษรายเดือน โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการลดลงร้อยละ 5 และรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการกำกับติดตามที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยจัดให้มีจุดรวบรวมกระดาษใช้แล้วและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทน

## ดีเซล2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
เดือน | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล หน่วย(ลิตร) |  | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ต่อ จำนวนพนักงาน หน่วย (ลิตร) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลที่เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566
มกราคม | 96 | 201.82 | 105.82 | 110.2% | 1.1034 | 2.1937 | 91.2 | 110.62 | 121.3%
กุมภาพันธ์ | 89 | 137.23 | 48.23 | 54.19% | 1.023 | 1.4916 | 84.55 | 52.68 | 62.31%
มีนาคม | 121 | 145.99 | 24.99 | 20.65% | 1.3908 | 1.5868 | 114.95 | 31.04 | 27%
เมษายน | 101 | 100.61 | -0.39 | -0.3861% | 1.1609 | 1.0936 | 95.95 | 4.66 | 4.857%
พฤษภาคม | 145 | 461.44 | 316.44 | 218.2% | 1.6667 | 5.0157 | 137.75 | 323.69 | 235%
มิถุนายน | 123 | 237.96 | 114.96 | 93.46% | 1.4138 | 2.5865 | 116.85 | 121.11 | 103.6%
กรกฎาคม | 306 | 113.38 | -192.62 | -62.95% | 3.5172 | 1.2324 | 290.7 | -177.32 | -61%
สิงหาคม | 177.49 | 86.74 | -90.75 | -51.13% | 2.0401 | 0.94283 | 168.6155 | -81.8755 | -48.56%
กันยายน | 324.45 | 176.4 | -148.05 | -45.63% | 3.7293 | 1.9174 | 308.2275 | -131.8275 | -42.77%
ตุลาคม | 273.6 | 80.17 | -193.43 | -70.7% | 3.1448 | 0.87141 | 259.92 | -179.75 | -69.16%
พฤศจิกายน | 211.8 | 155.84 | -55.96 | -26.42% | 2.4345 | 1.6939 | 201.21 | -45.37 | -22.55%
ธันวาคม | 197.45 | 85.16 | -112.29 | -56.87% | 2.2695 | 0.92565 | 187.5775 | -102.4175 | -54.6%
รวมทั้งปี | 2165.79 | 1982.74 | -183.05 | -8.452% | 24.8941 | 21.5515 | 2057.5005 | -74.7605 | -3.634%
เฉลี่ย/เดือน | 180.4825 | 165.2283 | "บรรลุเป้าหมาย" |  | 2.0745 | 1.796 | 171.4584 | "บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ได้ดำเนินการบันทึกและติดตามปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล โดยมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติประจำปี
เพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงาน และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรวมทั้งสิ้น 2,165.79 ลิตร และในปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรวมทั้งสิ้น 1,982.74 ลิตร ลดลงจำนวน 183.05 ลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2565
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดลงร้อยละ 5 จากปีฐาน (เป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 2,057.50 ลิตร) พบว่าการใช้จริงต่ำกว่าค่าเป้าหมายจำนวน 74.76 ลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3.63 ซึ่งถือว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้
สาเหตุที่บรรลุเป้าหมาย
1.) มีปริมาณการใช้งานยานพาหนะลดลงในหลายเดือน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันโดยรวมลดลง
2.) มีบางเดือนที่การใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ เช่น เดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจเกิดจากภารกิจหรือกิจกรรมพิเศษที่ต้องใช้รถยนต์ราชการจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม สำนักงานมหาวิทยาลัย2 ยังสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ จากการบริหารจัดการที่เข้มงวดในช่วงครึ่งปีหลัง
ซึ่งช่วยชดเชยปริมาณการใช้ที่เพิ่มสูงในครึ่งปีแรกได้อย่างสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลง
3.) การบริหารจัดการยานพาหนะมีความเป็นระบบมากขึ้น เช่น การวางแผนเส้นทางหรือการรวมภารกิจการเดินทาง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1.) จัดระบบการใช้ยานพาหนะราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการใช้รถซ้ำซ้อน
2.) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Carpool/Sharing) สำหรับภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ร่วมกัน
3.) ติดตามและรายงานผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายเดือน พร้อมเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด เพื่อใช้ในการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4.) ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
5.) พิจารณาการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์แบบไฮบริด เพื่อเป็นทางเลือกในการลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว

## แก๊สโซฮอล์2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
เดือน | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ หน่วย(ลิตร) |  | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ที่ เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ ต่อ จำนวนพนักงาน หน่วย (ลิตร) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ที่ เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566
มกราคม | 71 | 33.28 | -37.72 | -53.13% | 0.81609 | 0.36174 | 67.45 | -34.17 | -50.66%
กุมภาพันธ์ | 45 | 27.21 | -17.79 | -39.53% | 0.51724 | 0.29576 | 42.75 | -15.54 | -36.35%
มีนาคม | 45 | 22.95 | -22.05 | -49% | 0.51724 | 0.24946 | 42.75 | -19.8 | -46.32%
เมษายน | 57 | 36.56 | -20.44 | -35.86% | 0.65517 | 0.39739 | 54.15 | -17.59 | -32.48%
พฤษภาคม | 26 | 38.2 | 12.2 | 46.92% | 0.29885 | 0.41522 | 24.7 | 13.5 | 54.66%
มิถุนายน | 118 | 29.34 | -88.66 | -75.14% | 1.3563 | 0.31891 | 112.1 | -82.76 | -73.83%
กรกฎาคม | 105.48 | 28.2 | -77.28 | -73.27% | 1.2124 | 0.30652 | 100.206 | -72.006 | -71.86%
สิงหาคม | 31.15 | 51.15 | 20 | 64.21% | 0.35805 | 0.55598 | 29.5925 | 21.5575 | 72.85%
กันยายน | 44.92 | 48.85 | 3.93 | 8.749% | 0.51632 | 0.53098 | 42.674 | 6.176 | 14.47%
ตุลาคม | 46.72 | 48.52 | 1.8 | 3.853% | 0.53701 | 0.52739 | 44.384 | 4.136 | 9.319%
พฤศจิกายน | 47.54 | 51.31 | 3.77 | 7.93% | 0.54644 | 0.55772 | 45.163 | 6.147 | 13.61%
ธันวาคม | 49.51 | 35.57 | -13.94 | -28.16% | 0.56908 | 0.38663 | 47.0345 | -11.4645 | -24.37%
รวมทั้งปี | 687.32 | 451.14 | -236.18 | -34.36% | 7.9002 | 4.9037 | 652.954 | -201.814 | -30.91%
เฉลี่ย/เดือน | 57.2767 | 37.595 | "บรรลุเป้าหมาย" |  | 0.65835 | 0.40864 | 54.4128 | "บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ได้ดำเนินการบันทึกและติดตามปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ โดยมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิติประจำปี
เพื่อนำมาใช้เป็นสารสนเทศในการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงของสำนักงาน ตลอดจนการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์รวมทั้งสิ้น 687.32 ลิตร และในปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์รวมทั้งสิ้น 451.14 ลิตร ลดลงจำนวน 236.18 ลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34.36
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีฐาน (เป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 652.95 ลิตร) พบว่าปริมาณการใช้จริงต่ำกว่าค่าเป้าหมายจำนวน 201.81 ลิตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 30.9 จึงถือว่า บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
สาเหตุที่บรรลุเป้าหมาย
1) การใช้งานยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอล์มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงกลางปี ส่งผลให้ปริมาณรวมทั้งปีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
2) เดือนที่มีการใช้เพิ่มขึ้น เช่น พฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน–พฤศจิกายน อาจเนื่องมาจากภารกิจพิเศษหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ยานพาหนะมากกว่าปกติ
3) การควบคุมการใช้ยานพาหนะในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้แม้จะมีบางเดือนที่ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ค่าเฉลี่ยรวมทั้งปีลดลงอย่างต่อเนื่อง
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1.) รักษามาตรการบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแนวทางที่ประสบผลสำเร็จในช่วงกลางปี
2.) ติดตามและรายงานผลการใช้เชื้อเพลิงรายเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้บางช่วงมีการใช้สูงผิดปกติ
3.) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะร่วมกัน สำหรับการปฏิบัติราชการที่สามารถดำเนินการได้
4.) บำรุงรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
5.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ไฮบริด เพื่อมุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาว”

## ขยะทั่วไป2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
เดือน | ปริมาณขยะทั่วไป หน่วย(กิโลกรัม) |  | ปริมาณขยะทั่วไป ที่ เพิ่มขึ้น /(-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณขยะทั่วไป ต่อ จำนวนพนักงาน หน่วย (กิโลกรัม) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณขยะทั่วไป ที่ เพิ่มขึ้น /(-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566
มกราคม | 999 | 878 | -121 | -12.11% | 11.4828 | 9.5435 | 949.05 | -71.05 | -7.486%
กุมภาพันธ์ | 953 | 781 | -172 | -18.05% | 10.954 | 8.4891 | 905.35 | -124.35 | -13.74%
มีนาคม | 906 | 845 | -61 | -6.733% | 10.4138 | 9.1848 | 860.7 | -15.7 | -1.824%
เมษายน | 631 | 738 | 107 | 16.96% | 7.2529 | 8.0217 | 599.45 | 138.55 | 23.11%
พฤษภาคม | 677 | 849 | 172 | 25.41% | 7.7816 | 9.2283 | 643.15 | 205.85 | 32.01%
มิถุนายน | 874 | 792 | -82 | -9.382% | 10.046 | 8.6087 | 830.3 | -38.3 | -4.613%
กรกฎาคม | 743 | 866 | 123 | 16.55% | 8.5402 | 9.413 | 705.85 | 160.15 | 22.69%
สิงหาคม | 821 | 803 | -18 | -2.192% | 9.4368 | 8.7283 | 779.95 | 23.05 | 2.955%
กันยายน | 882 | 905 | 23 | 2.608% | 10.1379 | 9.837 | 837.9 | 67.1 | 8.008%
ตุลาคม | 794 | 774 | -20 | -2.519% | 9.1264 | 8.413 | 754.3 | 19.7 | 2.612%
พฤศจิกายน | 926 | 897 | -29 | -3.132% | 10.6437 | 9.75 | 879.7 | 17.3 | 1.967%
ธันวาคม | 963 | 922 | -41 | -4.258% | 11.069 | 10.0217 | 914.85 | 7.15 | 0.7815%
รวมทั้งปี | 10169 | 10050 | -119 | -1.17% | 116.8851 | 109.2391 | 9660.55 | 389.45 | 4.031%
เฉลี่ย/เดือน | 847.4167 | 837.5 | "บรรลุเป้าหมาย" |  | 9.7404 | 9.1033 | 805.0458 | "ไม่บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละเดือน โดยมีการมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 เป็นผู้บันทึกข้อมูล และรวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณขยะของอาคาร ตลอดจนใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานต่อไป จากผลการดำเนินงาน พบว่า
ปี พ.ศ.2565 มีปริมาณขยะรวมทั้งปี จำนวน 10,169 กก. และปี พ.ศ.2566 มีปริมาณขยะรวมทั้งปี จำนวน 10,050 กก. คิดเป็นปริมาณการลดลง 119 กก. (-1.17%) "บรรลุเป้าหมาย"
หากเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะที่ลดลง ร้อยละ 5 (เทียบกับปีที่ผ่านมา) เป้าหมายปี พ.ศ.2566 คือ 9,661 กก. แต่ปริมาณขยะจริงสูงกว่าเป้าหมายอยู่ 389.45 กก. (4.03%)
เมื่อพิจารณาข้อมูลรายเดือนและปัจจัยแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ช่วงต้นปี (มกราคม-กุมภาพันธ์) และปลายปี (ตุลาคม-พฤศจิกายน) มีปริมาณขยะลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเดือน กุมภาพันธ์ ที่ลดลงถึง -18.05%
แสดงให้เห็นว่ามาตรการลดขยะสามารถเกิดผลได้จริง และปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางปี โดยเฉพาะเดือน พฤษภาคม (+25.41%), เมษายน (+16.96%) และ กรกฎาคม (+16.55%)
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพรวมตลอดทั้งปีไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ปริมาณขยะรวมจะลดลงไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 87 คน เป็น 92 คน (เพิ่มขึ้น ~5.7%)
พบว่า ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อคนลดลง จาก 117 กก./คน/ปี ในปี 2565 เหลือ 109 กก./คน/ปี
สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
1.) การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเกือบ 6% เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณขยะโดยรวมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2.) มีกิจกรรมพิเศษ การจัดอบรม/สัมมนา หรือช่วงเปิดเทอมที่มีภาระงานมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การบริโภคและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว
3.) บุคลากรมีความละเลยในเรื่อง การใช้ทรัพยากร
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1.) รณรงค์ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานอย่างเคร่งครัด
2.) สร้างความเข้าใจให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกขยะที่ถูกต้อง
3.) ทบทวนจุดทิ้งขยะ โดยตรวจสอบว่าถังขยะสำหรับรีไซเคิลมีเพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่สะสะดวกหรือไม่
4.) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูลปริมาณขยะให้ผู้บริหารและคณะทำงาน เพื่อทราบและหาแนวทาง / วิธีการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน

## เศษอาหาร2565-2566
ตารางเปรียบเทียบปริมาณเศษอาหาร ปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2566
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2565 | 87
[8 empty] | จำนวนพนักงานปี 2566 | 92
เดือน | ปริมาณเศษอาหาร หน่วย(กิโลกรัม) |  | ปริมาณเศษอาหารที่ เพิ่มขึ้น /(-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ | ปริมาณเศษอาหาร ต่อ จำนวนพนักงาน หน่วย (กิโลกรัม) |  | ค่าเป้าหมายลดปริมาณการใช้ 5% เทียบกับปี 2565 | ปริมาณเศษอาหารที่ เพิ่มขึ้น / (-ลดลง) เทียบกับค่าเป้าหมาย5% ของปี 2565 | คิดเป็นร้อยละ
| ปี 2565 | ปี 2566 |  |  | ปี 2565 | ปี 2566
มกราคม | 636 | 684 | 48 | 7.547% | 7.3103 | 7.4348 | 604.2 | 79.8 | 13.21%
กุมภาพันธ์ | 658 | 716 | 58 | 8.815% | 7.5632 | 7.7826 | 625.1 | 90.9 | 14.54%
มีนาคม | 1023 | 873 | -150 | -14.66% | 11.7586 | 9.4891 | 971.85 | -98.85 | -10.17%
เมษายน | 755 | 832 | 77 | 10.2% | 8.6782 | 9.0435 | 717.25 | 114.75 | 16%
พฤษภาคม | 1049 | 774 | -275 | -26.22% | 12.0575 | 8.413 | 996.55 | -222.55 | -22.33%
มิถุนายน | 1176 | 692 | -484 | -41.16% | 13.5172 | 7.5217 | 1117.2 | -425.2 | -38.06%
กรกฎาคม | 809 | 766 | -43 | -5.315% | 9.2989 | 8.3261 | 768.55 | -2.55 | -0.3318%
สิงหาคม | 756 | 811 | 55 | 7.275% | 8.6897 | 8.8152 | 718.2 | 92.8 | 12.92%
กันยายน | 688 | 730 | 42 | 6.105% | 7.908 | 7.9348 | 653.6 | 76.4 | 11.69%
ตุลาคม | 815 | 827 | 12 | 1.472% | 9.3678 | 8.9891 | 774.25 | 52.75 | 6.813%
พฤศจิกายน | 746 | 669 | -77 | -10.32% | 8.5747 | 7.2717 | 708.7 | -39.7 | -5.602%
ธันวาคม | 618 | 671 | 53 | 8.576% | 7.1034 | 7.2935 | 587.1 | 83.9 | 14.29%
รวมทั้งปี | 9729 | 9045 | -684 | -7.031% | 111.8276 | 98.3152 | 9242.55 | -197.55 | -2.137%
เฉลี่ย/เดือน | 810.75 | 753.75 | "บรรลุเป้าหมาย" |  | 9.319 | 8.1929 | 770.2125 | "บรรลุเป้าหมาย"
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ได้จัดให้มีการบันทึกปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในอาคาร โดยมอบหมายให้ คณะทำงานหมวด 3 ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรายเดือน พร้อมทั้งจัดทำสถิติประจำปี
เพื่อใช้ในการประเมินผลและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ผลการดำเนินงานปรากฏว่า
ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณเศษอาหารรวมทั้งสิ้น 9,729 กิโลกรัม (เฉลี่ย 111.83 กิโลกรัมต่อคนต่อปี) และ ปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณเศษอาหารรวมทั้งสิ้น 9,045 กิโลกรัม (เฉลี่ย 98.32 กิโลกรัมต่อคนต่อปี)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566 พบว่าปริมาณเศษอาหารลดลง 684 กิโลกรัม หรือร้อยละ 7.03
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดลงร้อยละ 5 จากปีฐาน (เป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 9,242.55 กิโลกรัม)
พบว่าปริมาณเศษอาหารจริงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 197.55 กิโลกรัม หรือร้อยละ 2.14 จึงถือว่า บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
สาเหตุที่บรรลุเป้าหมาย
1) การปรับปรุงระบบการจัดการอาหารและการควบคุมปริมาณการจัดเลี้ยง ส่งผลให้เศษอาหารโดยรวมลดลง
2) มีบางเดือนที่ปริมาณเศษอาหารเพิ่มขึ้น อาทิ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน สิงหาคม และธันวาคม ซึ่งอาจเกิดจากการจัดกิจกรรมภายในที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่าปกติ
3) เดือนที่มีการลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน และพฤศจิกายน สะท้อนถึงการใช้มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทาง / วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1) พัฒนาระบบวางแผนการจัดการอาหาร โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง เพื่อลดเศษอาหารส่วนเกิน
2) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและการจัดการครัวเรือน เช่น การนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อ (ทำปุ๋ยอินทรีย์ หรืออาหารสัตว์)
3) สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการรณรงค์ “รับประทานให้หมด ลดการเหลือทิ้ง”
4) ติดตามและรายงานปริมาณเศษอาหารรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
5) กำหนดมาตรการเชิงรุกในเดือนที่มีแนวโน้มเศษอาหารสูง เช่น การประชุมใหญ่หรือกิจกรรมที่มีการจัดเลี้ยงจำนวนมาก โดยเตรียมแผนลดของเสียล่วงหน้า

## คำนวณก๊าซเรือนกระจก2565-2566
การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | [19 empty] | การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชื่อองค์กร | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 | [10 empty] | จำนวนพนักงาน |  | 87 | พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) |  |  |  |  | ชื่อองค์กร | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 | [10 empty] | จำนวนพนักงาน |  | 92 | พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ขอบเขตการดำเนินงาน | รายการ | ปริมาณการใช้พลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 | [12 empty] | หน่วยการเก็บข้อมูล | ค่า EF1 | หน่วย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CF) | หน่วย | ขอบเขตการดำเนินงาน | รายการ | ปริมาณการใช้พลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 | [12 empty] | หน่วยการเก็บข้อมูล | ค่า EF1 | หน่วย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CF) | หน่วย
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | [7 empty] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
Scope 1 | 1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion) | [18 empty] | Scope 1 | 1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion)
(ประเภท 1) | การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร | [18 empty] | (ประเภท 1) | การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร
| Diesel (Generator) | [12 empty] | 0 | ลิตร | 2.708 | kg CO2e/ลิตร | 0 | kgCO2e |  | Diesel (Generator) | [12 empty] | 0 | ลิตร | 2.708 | kg CO2e/ลิตร | 0 | kgCO2e
| Diesel (Fire pump) | [12 empty] | 0 | ลิตร | 2.708 | kg CO2e/ลิตร | 0 | kgCO2e |  | Diesel (Fire pump) | [12 empty] | 0 | ลิตร | 2.708 | kg CO2e/ลิตร | 0 | kgCO2e
| 2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) | [12 empty] | 0
| การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์) | [12 empty] | 0 | [6 empty] | การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์) | [12 empty] | 0
| น้ำมัน Diesel | 96 | 89 | 121 | 101 | 145 | 123 | 306 | 177.49 | 324.45 | 273.6 | 211.8 | 197.45 | 2165.79 | ลิตร | 2.7406 | kg CO2e/ลิตร | 5935.5641 | kgCO2e |  | น้ำมัน Diesel | 201.82 | 137.23 | 145.99 | 100.61 | 461.44 | 237.96 | 113.38 | 86.74 | 176.4 | 80.17 | 155.84 | 85.16 | 1982.74 | ลิตร | 2.7406 | kg CO2e/ลิตร | 5433.8972 | kgCO2e
| น้ำมัน Gasohol 91 ,E20 ,E85 ,95 | 71 | 45 | 45 | 57 | 26 | 118 | 105.48 | 31.15 | 44.92 | 46.72 | 47.54 | 49.51 | 687.32 | ลิตร | 2.2327 | kg CO2e/ลิตร | 1534.5794 | kgCO2e |  | น้ำมัน Gasohol 91 ,E20 ,E85 ,95 | 33.28 | 27.21 | 22.95 | 36.56 | 13 | 29.34 | 28.2 | 51.15 | 48.85 | 48.52 | 51.31 | 35.57 | 425.94 | ลิตร | 2.2327 | kg CO2e/ลิตร | 950.9962 | kgCO2e
| 3. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg | 25 | kg CO2e/kg | 0 | kgCO2e |  | 3. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg | 25 | kg CO2e/kg | 0 | kgCO2e
| 4. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kgCH4 | 25 | kg CO2e/kgCH4 | 0 | kgCO2e |  | 4. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kgCH4 | 25 | kg CO2e/kgCH4 | 0 | kgCO2e
| 5.การใช้สารดับเพลิง (CO2)5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg | 1 | kg CO2e/kgCO2 | 0 | kgCO2e |  | 5.การใช้สารดับเพลิง (CO2)5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg | 1 | kg CO2e/kgCO2 | 0 | kgCO2e
| 6. การใช้สารทำความเย็นชนิด R134a5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kgCH2FCF3 | 1300 | kg CO2e/kgCH2FCF3 | 0 | kgCO2e |  | 6. การใช้สารทำความเย็นชนิด R134a5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kgCH2FCF3 | 1300 | kg CO2e/kgCH2FCF3 | 0 | kgCO2e
Scope 2 (ประเภท 2) | การใช้พลังงานไฟฟ้า | 10948 | 10840 | 17244 | 15654 | 17417 | 18796 | 16832 | 20053 | 18861 | 16438 | 16614 | 14386 | 194083 | kWh | 0.4999 | kg CO2e/kWh | 97022.0917 | kgCO2e | Scope 2 (ประเภท 2) | การใช้พลังงานไฟฟ้า | 13302 | 13897 | 18268 | 18975 | 20844 | 20181 | 19421 | 19022 | 19149 | 20361 | 18833 | 12205 | 214458 | kWh | 0.4999 | kg CO2e/kWh | 107207.5542 | kgCO2e
Scope 3 | 1.การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | 0 | 50 | 375 | 0 | 125 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | kg | 2.102 | kg CO2e/kg | 1313.75 | kgCO2e | Scope 3 | 1.การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 375 | 625 | 0 | 250 | 125 | 1675 | kg | 2.102 | kg CO2e/kg | 3520.85 | kgCO2e
(ประเภท 3) | 2.การใช้น้ำประปา | 503 | 310 | 357 | 263 | 141 | 611 | 299 | 417 | 416 | 345 | 392 | 322 | 4376 | m3 | 0.541 | kg CO2e/m3 | 2367.416 | kgCO2e | (ประเภท 3) | 2.การใช้น้ำประปา | 393 | 390 | 424 | 309 | 369 | 419 | 346 | 356 | 388 | 364 | 411 | 337 | 4506 | m3 | 0.541 | kg CO2e/m3 | 2437.746 | kgCO2e
| 3.การจัดการของเสียด้วยฝังกลบ (ขยะ)4 | 999 | 953 | 906 | 631 | 677 | 874 | 743 | 821 | 882 | 794 | 926 | 963 | 10169 | kg | 2.32 | kg CO2e/kg | 23592.08 | kgCO2e |  | 3.การจัดการของเสียด้วยฝังกลบ (ขยะ)4 | 878 | 781 | 845 | 738 | 849 | 792 | 866 | 803 | 905 | 774 | 897 | 922 | 10050 | kg | 2.32 | kg CO2e/kg | 23316 | kgCO2e
หมายเหตุ : | [19 empty] | หมายเหตุ :
1) ค่าEF อ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf และ IPCC (AR5) | [19 empty] | 1) ค่าEF อ้างอิงจาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf และ IPCC (AR5)
2) มีการรวบรวมน้ำเสียของอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์ | [19 empty] | 2) มีการรวบรวมน้ำเสียของอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์
3) ใช้ระบบเติมอากาศแบบแอคติเวตเตทสลัดจ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์ | [19 empty] | 3) ใช้ระบบเติมอากาศแบบแอคติเวตเตทสลัดจ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์
4) ขยะทั่วไปส่งไปกำจัดเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. คิดเป็น 90% ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดและ 10% ส่งไปฝังกลบ | [19 empty] | 4) ขยะทั่วไปส่งไปกำจัดเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. คิดเป็น 90% ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดและ 10% ส่งไปฝังกลบ
(ปริมาณที่ส่งไปฝังกลบคำนวณจากค่าเฉลี่ยการสร้างขยะต่อคน= 0.375 กิโลกรัม/วัน จะเกิดขยะจำนวน (0.375 x จำนวนพนักงาน x วันทำการ(คิดที่ 22 วัน) x จำนวนเดือน x 10% = ปริมาณ กิโลกรัม) ขยะเศษอาหารทั้งหมด 100% ส่งไปกำจัดเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช. | [19 empty] | (ปริมาณที่ส่งไปฝังกลบคำนวณจากค่าเฉลี่ยการสร้างขยะต่อคน= 0.375 กิโลกรัม/วัน จะเกิดขยะจำนวน (0.375 x จำนวนพนักงาน x วันทำการ(คิดที่ 22 วัน) x จำนวนเดือน x 10% = ปริมาณ กิโลกรัม) ขยะเศษอาหารทั้งหมด 100% ส่งไปกำจัดเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มช.
5) 0 หมายถึงไม่มีการใช้งานในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2565 | [19 empty] | 5) 0 หมายถึงไม่มีการใช้งานในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2566
สรุปผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เดือน มกราคม – ธันวาคม 2565 | [19 empty] | สรุปผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เดือน มกราคม – ธันวาคม 2566
ขอบเขต | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) | % สัดส่วน |  | หน่วย | [15 empty] | ขอบเขต | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) | % สัดส่วน |  | หน่วย
ประเภท 1 | 7.4701 | 5.669% |  | tCO2e | [15 empty] | ประเภท 1 | 6.3849 | 4.469% |  | tCO2e
ประเภท 2 | 97.0221 | 73.63% |  | tCO2e | [15 empty] | ประเภท 2 | 107.2076 | 75.04% |  | tCO2e
ประเภท 3 | 27.2732 | 20.7% |  | tCO2e | [15 empty] | ประเภท 3 | 29.2746 | 20.49% |  | tCO2e
ผลรวม | 131.7655 | 100% |  | tCO2e | [15 empty] | ผลรวม | 142.867 | 100% |  | tCO2e

## เปรียบเทียบคำนวณก๊าซเรือนกระจก
เปรียบเทียบปริมาณกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565 -ปี 2566
ชื่อองค์กร | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
ขอบเขตการดำเนินงาน | รายการ | หน่วย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CF) ปี 2565-2566 (เดือน มกราคม - ธันวาคม ) |  |  |  | ค่า CF ที่เพิ่มขึ้น /(-ลดลง) เทียบกับปีฐาน 2565 | คิดเป็น (ร้อยละ)
|  |  | ค่า CF (2565) | สัดส่วน(ร้อยละ) | ค่า CF 2566 | สัดส่วน(ร้อยละ)
Scope 1 | 1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion)
(ประเภท 1) | การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร
| Diesel (Generator) | kgCO2e
| Diesel (Fire pump) | kgCO2e
2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)
การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์)
| น้ำมัน Diesel | kgCO2e | 5935.5641 | 4.505% | 5433.8972 | 3.803% | -501.6668 | -8.452%
| น้ำมัน Gasohol 91 ,E20 ,E85 ,95 | kgCO2e | 1534.5794 | 1.165% | 950.9962 | 0.6657% | -583.5831 | -38.03%
| 3. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank2 | kgCO2e
| 4. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ3 | kgCO2e
| 5.การใช้สารดับเพลิง (CO2)5 | kgCO2e
| 6. การใช้สารทำความเย็นชนิด R134a5 | kgCO2e
Scope 2 (ประเภท 2) | การใช้พลังงานไฟฟ้า | kgCO2e | 97022.0917 | 73.63% | 107207.5542 | 75.04% | 10185.4625 | 10.5%
Scope 3 | 1.การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | kgCO2e | 1313.75 | 0.997% | 3520.85 | 2.464% | 2207.1 | 168%
(ประเภท 3) | 2.การใช้น้ำประปา | kgCO2e | 2367.416 | 1.797% | 2437.746 | 1.706% | 2437.728 | 103%
| 3.การจัดการของเสียด้วยฝังกลบ (ขยะ)4 | kgCO2e | 23592.08 | 17.9% | 23316 | 16.32% | -276.08 | -1.17%
รวม |  |  | 131765.4811 | 100% | 142867.0437 | 100% | 11101.5625 | 8.425%
สรุปและเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565-2566 (มกราคม-ธันวาคม)
| ขอบเขตการดำเนินงาน | หน่วย | ค่า CF (2565) | สัดส่วน(ร้อยละ) | ค่า CF 2566 | สัดส่วน(ร้อยละ) | เพิ่มขึ้น /(-ลดลง) เทียบกับปี 2565 | คิดเป็น (ร้อยละ)
| Scope 1 (ประเภท 1) ทางตรง : น้ำมันเชื้อเพลิง | tCO2e | 7.4701 | 5.669% | 6.3849 | 4.469% | -1.0852 | -14.53%
| Scope 2 (ประเภท 2) ทางอ้อม : ไฟฟ้า | tCO2e | 97.0221 | 73.63% | 107.2076 | 75.04% | 10.1855 | 10.5%
| Scope 3 (ประเภท 3) ทางอ้อมอื่นๆ : กระดาษ/น้ำประปา/ขยะฝังกลบ | tCO2e | 27.2732 | 20.7% | 29.2746 | 20.49% | 2.0013 | 7.338%
| รวม |  | 131.7655 | 100% | 142.867 | 100% | 11.1016 | 8.425%
สรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CF) พบว่า ปี 2565 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น 131,765 kgCO2e ประกอบด้วย
ประเภทที่1 (ทางตรง) จำนวน 7,470 kgCO2e ประเภทที่2 (ทางอ้อม) จำนวน 97,020 kgCO2e และประเภทที่3 (ทางอ้อมอื่นๆ) จำนวน 2,727 kgCO2e
ปี 2566 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น 142,867 kgCO2e ประกอบด้วย
ประเภทที่1 (ทางตรง) จำนวน 6,385 kgCO2e ประเภทที่2 (ทางอ้อม) จำนวน 107,207 kgCO2e และประเภทที่3 (ทางอ้อมอื่นๆ) จำนวน 29,275 kgCO2e
หากเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2565 -2566 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขึ้นจาก 131,765.48 kgCO2e ในปี 2565 เป็น 142,867.04 kgCO2e ในปี 2566
ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 8.45% (เท่ากับ 11,101.56 kgCO2e)
สาเหตุของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2566 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
Scope 2 (การใช้ไฟฟ้า): หมวดนี้มีการปล่อยก๊าซมากที่สุด ทั้งในปี 2565 (97,022.09 kgCO2e หรือ 73.65%) และปี 2566 (107,207.55 kgCO2e หรือ 75.04%)
การปล่อยก๊าซในหมวดนี้เพิ่มขึ้นถึง 10,185.46 kgCO2e หรือประมาณ 10% แสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งที่มาหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารนี้
Scope 3 (การเดินทางและของเสียอื่นๆ): การปล่อยจาก "การเดินทางและการเดินทางไปทำงาน" เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 1,313.75 kgCO2e เป็น 3,520.85 kgCO2e ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 168%
และการปล่อยจาก "ของเสียจากกระดาษ A4 และ A3" ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
แนวทางการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายที่ยั่งยืนขึ้น
1. ลดการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) เนื่องจากเป็นแหล่งหลักที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จึงควรเน้นการลดการใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับแรก
2. ควรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
3.สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ